| ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, τκ 13677 | Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ AΔΑΜ: 24PROC014641943 Ολυμπιακό Χωριό, 22-04-2023 Αρ.Πρωτ.: 3526 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ  ΠΟΧ

Προϋπολογισμός 5.930  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο Προμηθειών | 29 -04-2024 | Δευτέρα | 12:00 |

| ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΜΟΝΙΤΟR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ [ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ] | - Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής LCD μεγέθους 10 ιντσών τουλάχιστον για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, με ταυτόχρονη απεικόνιση δώδεκα (12) κυματομορφών . - Να διαθέτει σύστημα παθητικής ψύξης για αποφυγή συσσώρευσης σκόνης στο εσωτερικό του μόνιτορ χωρίς χρήση ανεμιστήρα για αθόρυβη λειτουργία. - Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας μεγαλύτερης των τεσσάρων (4) ωρών και να διαθέτει προστασία από διακυμάνσεις τάσεως όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. - Να είναι φορητό με τροχήλατη βάση και να διαθέτει θήκη για τα εξαρτήματα. - Να διαθέτει ενισχυτές για την παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ( ECG), του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2), την αρτηριακή πίεση (PR,NIBP), τη θερμοκρασία (TEMP) και την αναπνοή - Respiratory rate (RESP) σε πραγματικό χρόνο. - Να διαθέτει συναγερμό (Alarms) με οπτικοακουστική ειδοποίηση , μνήμη τουλάχιστον 7 ημερών και δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 200 στιγμιότυπων οθόνης (snapshots). - Να διαθέτει θύρα USB, θύρα HDMI, θύρα Ethernet. - Να διαθέτει θερμογραφικό τριών κυματομορφών και να παραδοθεί με δέκα ρολά θερμικό χαρτί. - Να διαθέτει καλώδιο ΗΚΓφήματος, περιχειρίδες τριών μεγεθών (S, M , L) και αισθητήρες θερμοκρασίας δέρματος και παλμικής οξυμετρίας δακτύλου με ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού (επί τοις %) με σύστημα αποφυγής παρασίτων σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου. - Να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει ηλεκτρο-καρδιογράφημα από 4 απαγωγές στην οθόνη μέσω 3πολικού και 5πολικού καλωδίου και να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης του διαστήματος ST με σύστημα αποφυγής παρασίτων σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου. - Να ανιχνεύει την ύπαρξη βηματοδότη και να απεικονίζεται στην οθόνη. - Να υπάρχει εγκατεστημένος αλγόριθμος για την αποφυγή παρασίτων σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου. - Να έχει αλγόριθμο ανίχνευσης αρρυθμιών τεσσάρων (4) απαγωγών για την εκτίμηση αρρυθμιών. - Να μετρά την αρτηριακή πίεση αυτόματα και χειροκίνητα με σύστημα αποφυγής παρεμβολών σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου. - Να υπάρχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία πλήρους λειτουργίας του και να βεβαιώνεται εγγράφως η διάθεση ανταλλακτικών για 10 έτη. - Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτουν σήμανση CE. - Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | 1 |
| ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ | Να είναι ειδικό ηλεκτρικό πριόνι κοπής για γύψους όλων των ειδών που χρησιμοποιούνται στην ορθοπεδική. Να διαθέτει ειδικούς δίσκους κοπής σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Η κοπή του γύψου να επιτυγχάνεται μέσω παλμικών κινήσεων. Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια. Να διαθέτει αθόρυβο μοτέρ με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ταχύτητας. | 1 |
| ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΟ | Μεταλλικής κατασκευής Με αντιολισθητική πλαστική επιφάνεια | 2 |
| ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ | Να έχει μεγάλη ακρίβεια. Η μέτρηση να γίνεται με βαθμονόμηση 100g. Να διαθέτει τροχήλατη βάση για την εύκολη μεταφορά. Να έχει τα παρακάτω: Μέγιστο βάρος: έως 200kg Διαβάθμιση: 100gr Ύψος αναστημόμετρου: έως 200cm ή και παραπάνω Διαβάθμιση αναστημόμετρου: 1mm | 1 |
| ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ | ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ SADENT | 1 |

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΜΥ Α.Ε.

ΜΑΡΙΑ   ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ